## Heizlast
Berechnung des zeitbezogenen Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden
Objektbeschreibung und Klimadaten
Objekt: |  | Bauherr:
Standort: |  | Seehöhe:
Windlage des Gebäudes: | ÿ windschwache |  | ÿ windstarke Gegend
| ÿ normale |  | ÿ freie Lage
Grundrißtyp: | ÿ Reihenhaus |  | ÿ Einzelhaus
Brutto-Rauminhalt der beheizten Gebäudeteile: |  |  | V = |  | m³
Heizgradtage |  | HGT = |  | Kd
Berechnungs-Raumtemperatur |  | ti = |  | °C
Norm-Außentemperatur |  | tne = |  | °C
Temperatur-Differenz | D t = | ti - tne = | 0 | K
Wärmeverlust durch Bauteile
|  |  | bestehend |  | geplant
Bauteile | Fläche | Korr.- faktor f | U-wert | A x f x U | U-wert | A x f x U
| [m²] |  | [W/m²K] | [W/K] | [W/m²K] | [W/K]
erdanliegende Fußböden |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
erdanliegende Wände |  | 0.6 |  | 0 |  | 0
Wände zu nicht beh. Keller |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
Decken zu nicht beh. Keller |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
Außenfenster |  | 1 |  | 0 |  | 0
Außentüren |  | 1 |  | 0 |  | 0
Außenwände I |  | 1 |  | 0 |  | 0
Außenwände II |  | 1 |  | 0 |  | 0
Decken zu nicht beh. Dachraum |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
Wände zu nicht beh. Dachraum |  | 0.9 |  | 0 |  | 0
Dachschrägen |  | 1 |  | 0 |  | 0
Außendecken (Flachdächer) |  | 1 |  | 0 |  | 0
Decken über Durchfahrten |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
SUMME S (A x f x U) |  |  |  | 0 | [W/K] | 0
Spez. Transmissionswärmeverlust |  | PT = S(AxfxU)/V = |  | #DIV/0! | [W/m³K] | #DIV/0!
Wärmeverlust durch Lüftung
Spez. Lüftungswärmeverlust |  | PL = |  |  | [W/m³K]
Gesamtergebnis
spez. Heizlast | P1 = | PT + PL = |  | #DIV/0! | [W/m³K] | #DIV/0!
Gebäudeheizlast | Ptot = | P1 x V x Dt = |  | #DIV/0! | [W] | #DIV/0!

## U-Werte
U-Wert AW
Nr. | Schicht | d | l | R
1 |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | #DIV/0!
4 |  |  |  | #DIV/0!
5
6
7
8
9
| S (d/l) |  |  | #DIV/0!
| Rsi+Rse |  |  | 0.17
| RT |  |  | #DIV/0!
| U=1/RT |  |  | #DIV/0!
U-Wert Kellerdecke
Nr. | Schicht | d | l | R
1 |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | #DIV/0!
4
5
6
7
8
9
| S (d/l) |  |  | #DIV/0!
| Rsi+Rse |  |  | 0.34
| RT |  |  | #DIV/0!
| U=1/RT |  |  | #DIV/0!
U-Wert OGD
Nr. | Schicht | d | l | R
1 |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | #DIV/0!
4
5
6
7
8
9
| S (d/l) |  |  | #DIV/0!
| Rsi+Rse |  |  | 0.2
| RT |  |  | #DIV/0!
| U=1/RT |  |  | #DIV/0!

## U-Wert-Formular
Nr. | Schicht |  | Dicke d [m] | l | Variante 1 | Variante 2
|  |  |  | [W/mK] | d/l | d/l
1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Wärmedurchlasswiderstand | R = S(d/l) |  |  | 0 | 0 | [m²K/W]
| Wärmeübergangswiderstände | Rsi + Rse |  |  |  |  | [m²K/W]
| Wärmedurchgangswiderstand | RT = S(d/l) + (Rsi + Rse) |  |  | 0 | 0 | [m²K/W]
| Wärmedurchgangskoeffizient | U = 1/ RT |  |  | 0 | 0 | [W/m²K]
|  |  | Variante 1 | Variante 2
| mit Vollbenutzungsstunden | U × DT × f*× 1,5 |  |  | [kWh/m²a]
| mit Heizgradtage | U × HGT × 0,024 × 0,7 |  |  | [kWh/m²a]
|  | dD = (RTerf.-RTvorh.)*lD | RTerf. | RTvorh. | lD | dD
0
| Bauteil | erforderlicher Wärmeschutz laut OIB Richtlinie 6 | Wärmeübergangswiderstände |  |  |  | Temperaturkorrektur-faktor
|  | U - Wert | Rsi + Rse |  |  |  | f*
| Außenwände in Vollbauweise allgemein | 0.35 | 0.17 |  |  |  | 1
| Außenwände mit Hinterlüftung allgemein | 0.35 | 0.26 |  |  |  | 1
| Dachschrägen (Kaltdach) | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1
| Decken gegen Außenluft (Flachdächer) | 0.2 | 0.14 |  |  |  | 1
| Decken gegen unbeheizte Dachböden | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.9
| Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile (Kellerdecken) | 0.4 | 0.34 |  |  |  | 0.5
| Decken über Durchfahrten | 0.2 | 0.21 |  |  |  | 1
| Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten | 0.9 | 0.26 |  |  |  | 0.15
| Erdberührte Fußböden von beheizten Räumen | 0.4 | 0.17 |  |  |  | 0.5
| Erdberührte Wände von beheizten Räumen | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0.6
| Außentüren (ohne Verglasung) | 1.7 | 0.17 |  |  |  | 1
| Fenster und Fenstertüren gegen Außenluft | 1.4 | 0.17 |  |  |  | 1
| Dachflächenfenster | 1.7 | 0.17 |  |  |  | 1
| Fenster und Türen gegen unbeheizte Gebäudeteile | 2.5 | 0.26 |  |  |  | 1
| Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft | 2 | 0.17 |  |  |  | 1
| Wände gegen getrennte Wohn- oder Betriebseinheiten | 0.9 | 0.26 |  |  |  | 0.15
| Wände gegen unbeheizte Dachböden | 0.35 | 0.26 |  |  |  | 0.9
| Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile (Kellerräume) | 0.6 | 0.26 |  |  |  | 0.5
| Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile und Brandwände | 0.5 | 0.26 |  |  |  | 0.5